## Geldwert
vergleichende Bewertung verschiedener Wirkungsgrade
oder: warum der "Wirkungsgrad" allein keine Aussagekraft hat
wichtig ist die pekuniäre Bewertung und die thermodynamische Bewertung nach sog. Arbeitsfähiger Energie (auch Exergieanteil genannt)
zur Vereinfachung wird eigengenutzter Strom angenommen zu |  |  |  | 0.2 | €/kWh
Bewertungsfaktor Strom (=100% Exergie) |  |  | 3
|  | "Geldwert" |  |  |  | Arbeitsfähigkeit (nur näherungsweise)
Beispiel 1: Gaskessel |  |  |  | Beispiel 1: Gaskessel
1 m³ Gas enthält rund 10 kWh thermischer Energie
der Kessel-Wirkungsggrad sei 90%
Preis: | 0.7 | €/m³
i.e. | 0.07 | €/kWh
Nutzenergie
Aufwand | 10 | 0.7 |  |  | Aufwand | 10
Ertrag | 9 | 0.63 |  |  | Ertrag | 9 | kWh
Verlust | 1 | 0.07 |  |  | Verlust | 1
Beispiel 2: BHKW groß |  |  |  | Beispiel 2: BHKW groß
der elektrische Wirkungsgrad sei 40 % |  |  |  | der elektrische Wirkungsgrad sei 40 %
| kWh | [5 empty] | Nutzenergie
Aufwand | 10 | 0.7 |  | Aufwand | 10 | 10
Stromertrag | 4 | 0.8 |  | Stromertrag | 4 | 12 | kWh
Wärmeertrag | 5 | 0.35 |  | Wärmeertrag | 5 | 5
Verlust | 1 | 0.07 |  | Verlust | 1 | 1
Gesamtertrag |  | 1.15 |  | Gesamtertrag |  | 17 | kWh
Beispiel 3: BHKW klein |  |  |  | Beispiel 3: BHKW klein
der elektrische Wirkungsgrad sei 20 % |  |  |  | der elektrische Wirkungsgrad sei 20 %
| kWh | [5 empty] | kWh
Aufwand | 10 | 0.7 |  | Aufwand | 10 | 10
Stromertrag | 2 | 0.4 |  | Stromertrag | 2 | 6 | kWh
Wärmeertrag | 7 | 0.49 |  | Wärmeertrag | 7 | 7
Verlust | 1 | 0.07 |  | Verlust | 1 | 1
Gesamtertrag |  | 0.89 |  | Gesamtertrag |  | 13 | kWh
Beispiel 4: GuD-Kraftwerk |  |  |  | Beispiel 4: GuD-Kraftwerk
der elektrische Wirkungsgrad sei 60 % |  |  |  | der elektrische Wirkungsgrad sei 60 %
| kWh | [5 empty] | kWh
Aufwand | 10 | 0.7 |  | Aufwand | 10 | 10
Stromertrag | 6 | 1.2 |  | Stromertrag | 6 | 18 | kWh
Wärmeertrag | 0 | 0 |  | Wärmeertrag | 0 | 0
Verlust | 4 | 0.28 |  | Verlust | 4 | 4
Gesamtertrag |  | 1.2 |  | Gesamtertrag |  | 18 | kWh
Beispiel 5: Gasmotorwärmepumpe |  |  |  | Beispiel 5: Gasmotorwärmepumpe
der elektrische Wirkungsgrad sei 0 % |  |  |  | der elektrische Wirkungsgrad sei 0 %
| kWh | [5 empty] | kWh
Aufwand | 10 | 0.7 |  | Aufwand | 10 | 10
Stromertrag | 0 |  |  | Stromertrag | 0 | 0
Wärmeertrag | 24 | 1.68 |  | Wärmeertrag | 24 | 24 | kWh
Verlust | 1 | 0.07 |  | Verlust | 1 | 1
Gesamtertrag |  | 1.68 |  | Gesamtertrag |  | 24 | kWh

## Carnot
Exergieberechnung nach Carnot
(ür eine winterliche Umgebungstemperatur von 0°C = 273 K)
Energie ist umso wertvoller je höher das Temperaturnivieau |  |  |  | Alle Grafiken sind aus wikipedia entnommen:
| untere Temperatur | obere Temperatur
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 20 | Raumwärme
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 293
Exergieanteil | 6.826%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 273 | Dampf
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 546
Exergieanteil | 50%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 1000 | Verbrennungsgase
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 1273
Exergieanteil | 78.55%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 55 | Warmwasser (Brauch WW)
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 328
Exergieanteil | 16.77%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 80 | Warmwasser (Hzg. konv.)
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 353
Exergieanteil | 22.66%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 95 | Warmwasser solar
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 368
Exergieanteil | 25.82%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 35 | Warmwasser Fußb.hzg
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 308
Exergieanteil | 11.36%
| Tu [°C] | To [°C]
| 0 | 38 | Warmwasser Dusche
| Tu [K] | To [K]
| 273 | 311
Exergieanteil | 12.22%